## HACH REAGENSI
REDNI BROJ | HACH reagensi za kemijske analize voda i otpadnih voda | Jed. mj | Kat. oznaka | Proizvođač | Potvrda karakteristika | Količina | Jedinična cijena | Vrijednost
1 | SulfaVer® 4 Reagent Powder Pillow1, 10-mL, 2-70 mg/L SO₄, pk/100 | pak | 2106769 |  |  | 9 |  | 0
2 | Free Chlorine DPD Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/1000, | pak | 2105528 |  |  | 7 |  | 0
3 | Chlorine, total, Reagent Powder Pillows, 100/pk, 10 mL | pak | 2105669 |  |  | 1 |  | 0
4 | TOC cuvette test (purging method) 3-30 mg/L C, 25 tests | pak | LCK 385 |  |  | 1 |  | 0
5 | Sulfide Reagent Set, 100 tests, 5-800 µg/L S²⁻ | pak | 2244500 |  |  | 1 |  | 0
6 | Nitrate cuvette test 0.23-13.5 mg/L NO₃-N, 1-60 mg/L NO₃, 25 tests, LCK339 | pak | LCK339 |  |  | 6 |  | 0
7 | NitriVer 3 Nitrite Reagent Powder Pillows, 0.002-0.300 mg/L NO2-N, 0,007-1 mg/L NO2 | pak | 2107169 |  |  | 1 |  | 0
8 | Nitrite cuvette test 0.015- 0.6 mg/L NO₂-N; 0,05-2 mg/L NO₂; 25 tests, LCK 341 | pak | LCK341 |  |  | 6 |  | 0
9 | Ammonium cuvette test 0.015-2.0 mg/L NH₄-N; 0,02-2,5 mg/L NH₄, 25 tests, LCK 304 | pak | LCK304 |  |  | 4 |  | 0
10 | Ammonium cuvette test 2.0-47.0 mg/L NH₄-N, 25 tests LCK 303 | pak | LCK303 |  |  | 3 |  | 0
11 | Ammonium cuvette test 47.0 - 130 mg/L NH₄-N, 25 tests | pak | LCK302 |  |  | 1 |  | 0
12 | Phosphate (Ortho/Total) cuvette test 0.05-1.5 mg/L PO₄-P, 25 tests, LCK349 | pak | LCK349 |  |  | 9 |  | 0
13 | Phosphate (ortho/total) cuvette test 2.0-20.0 mg/L PO₄-P, 25 tests | pak | LCK350 |  |  | 6 |  | 0
14 | Anionic Surfactants, cuvette test 0.05-2.0 mg/L, 25 tests, LCK332 | pak | LCK332 |  |  | 6 |  | 0
15 | Anionic Surfactants, cuvette test 0.1 - 4.0 mg/L, 25 tests LCK 432 | pak | LCK432 |  |  | 7 |  | 0
16 | Nonionic Surfactants cuvette test 0.2-6.0 mg/L, 25 tests, LCK333 | pak | LCK333 |  |  | 5 |  | 0
17 | Nonionic Surfactants cuvette test 6-200 mg/L, 25 tests LCK 433 | pak | LCK433 |  |  | 1 |  | 0
18 | Lithium Hydroxide Powder Pillows, pk/100 | pak | 1416369 |  |  | 5 |  | 0
19 | LCI 400 COD cuvette test - ISO 15705, 0-1000 mg/L O₂, | pak | LCI400 |  |  | 18 |  | 0
20 | LCI 500 COD cuvette test - ISO 15705, 0-150 mg/L O₂, | pak | LCI500 |  |  | 3 |  | 0
21 | Laton Total Nitrogen cuvette test 1-16 mg/L TN, 25 tests LCK 138 | pak | LCK138 |  |  | 5 |  | 0
22 | Laton Total Nitrogen cuvette test 20-100 mg/L TN, 25 tests LCK 338 | pak | LCK338 |  |  | 5 |  | 0
23 | Hardness 1 Buffer Solution, pH 10.1. for Phenol Reagens (0.002-0.200 mg/L) | pak | 42449 |  |  | 2 |  | 0
24 | Phenol Reagent Powder Pillows for Phenol Reagens (0.002-0.200 mg/L) | pak | 87299 |  |  | 2 |  | 0
25 | Phenol 2 Ragent Powder Pillows for Phenol Reagens (0.002-0.200 mg/L) | pak | 183699 |  |  | 2 |  | 0
26 | COD standard solution, 300 mg/L O₂ (NIST), 200 mL | pak | 1218629 |  |  | 3 |  | 0
27 | SEAL CUPS | pak | 10977-52 |  |  | 1 |  | 0
28 | STIR BAR, MAGNETIC | pak | 10764-16 |  |  | 1 |  | 0
29 | SILICA RGT SET LOW RANGE 0-1,600mg/l,pk/100 | pak | 24593-00 |  |  | 1 |  | 0
| UKUPNO : | [6 empty] | 0
| PDV: | [6 empty] | 0
| UKUPNO S PDV-om: | [6 empty] | 0